## Sheet1
Redni broj | Opis stavke | Jed. Mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1. PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Montaža i demontaža fasadne skele u dvorišnom djelu građevine radi izvođenja radova. | m2 | 150 | 0 | 0
1.2. | Montaža panelki i PVC folije iznad stropnih greda na tavanu radi zaštite stropa prilikom izvođenja radova. | m2 | 95 | 0 | 0
1.3. | Podupiranje stropova u prostoru drvenim gredama 10/10 i metalnim podupiračima. | m2 | 95 | 0 | 0
| Ukupno 1: |  |  |  | 0
2. RUŠILAČKI RADOVI
2.1. | Skidanje starih kanalica položenih u krečni mort materijal utovariti i odvesti na gradilišnu deponiju | m2 | 120 | 0 | 0
2.2. | Skidanje dimnjaka van krova zidanih od pune opeke dimljaci ožbukani. Materijal odvesti na gradilišnu deponiju. | kom | 3 | 0 | 0
2.3. | Demontaža limenih opšava dimnjaka i upuštenih horizontalnih oluka u kamenim vjencima. Materijal odvesti na deponiju. | m' | 76 | 0 | 0
2.4. | Skidanje ljepljenke i daščane podloge sa rogova. Materijal utovariti i odvesti na gradsku deponiju | m2 | 120 | 0 | 0
2.5. | Skidanje drvenih rogova, sljemenjača i vjenčanica | m3 | 10 | 0 | 0
2.6. | Skidanje djela kamenog zida prema susjednom objektu di leže drveni krovni rogovi o kameni materijal odvojiti radi kasnije ugradnje. | m3 | 5 | 0 | 0
| Ukupno 2: |  |  |  | 0
3. ZIDARSKI RADOVI
3.1. | Dobava i montaža drvene lamelirane vjenčanice dim.20/25 cm vjenčanicu učvrstiti pocinčanim nosačima sa stropne grede. Spajanje vjenčanice na utor sa zaštitom fungicidninim i insektcidnim sredstvima | m3 | 2 | 0 | 0
3.2. | Dobava i montaža drvene lamelirane sjemenjače dim.20/30 cm. Spajanje sjemenjače na utor sa zaštitom fungicidninim i insektcidnim sredstvima | m3 | 1.2 | 0 | 0
3.3. | Dobava i montaža drvenih lameliranih greda-rogova dim.20/25. U kamenom zidu rogove zaštititi krovnom ljepenkom, rogove na vjenčanicu učvrstiti pocinčanim čavlima sa zaštitom fungicidninim i insektcidnim sredstvima | m3 | 1.5 | 0 | 0
3.4. | Zaziđivanje oko rogova u kamenom zidu,kamenom iz stavke B/6 u P.C.M. | m3 | 3 | 0 | 0
3.5. | Dobava i montaža dasaka prve klase iznad rogova od prosušene daske deb. 24.00mm postavljanje čavljanjem. | m2 | 120 | 0 | 0
3.6. | Dobava i montaža krovne ljepenke iznad dasaka. | m2 | 120 | 0 | 0
3.7. | Zidanje dimljaka van krova punom fasadnom opekom u p.c.m, fuge od 1 cm, ravna kapa dimljaka | kom | 3 | 0 | 0
3.8. | Dobava materijala te pokrivanje krova kupa kanalicom položenom u produženu cementnu maltu i pur-pjenu dim. 44x14-18 cm ili slično | m2 | 120 | 0 | 0
3.9. | Pokrivanje grebena kanalicom dim. 44x14-18 cm u produženu cementnu maltu . | m' | 14 | 0 | 0
3.10. | Čišćenje gradilišta po završetku svih radova. | m2 | 190 | 0 | 0
| Ukupno 3: |  |  |  | 0
4. LIMARSKI RADOVI
4.1. | Dobava i montaža opšava oko dimnjaka komplektno sa puc lajsnom R.Š 33cm od pocinčanog obojanog lima. | m' | 6 | 0 | 0
4.2. | Dobava i montaža upuštenog horizontalnog oluka u postojećem kamenom vjencu R.Š 1,00 m' od pocinčanog obojanog lima | m' | 33 | 0 | 0
4.3. | Dobava i montaža gornjeg opšava na postojećem kamenom vjencu R.Š 33 cm od pocinačnog obojanog lima. Sa pripadajućim kukama | m' | 33 | 0 | 0
4.4. | Dobava i montaža vertikalnih oluka Ø120 od pocinčanog obojanog lima. | m' | 4 | 0 | 0
| Ukupno 4: |  |  |  | 0
5. RADOVI SANACIJE CISTERNE
5.1. | Otučenje raspucale i odvojene stare žbuke sa kamenih zidova sa čišćenjem fuga između kamena prosječna debljina žbuke 4cm. Materijal utovariti i odvesti na deponiju. | m2 | 33 | 0 | 0
5.2. | Fugiranje kamenih zidova sa cememntni malterom uz prethodno otprašivanje fuga. | m2 | 33 | 0 | 0
5.3. | Izrada i montaža kamenih poklopnica dim. 1.00x0.60x0.08. Od kamena kao postojeći , fino špicani po uzoru na postojeće. Poklopnici se montiraju u padu te završno fugiranje cem. maltom. | m' | 13 | 0 | 0
5.4. | Sanacija otpalog dijela kamena sa grlića cisterne akrilnim kompozitom, bušenje, ankeriranje i injektiranje sve kao postojeći kamen na grliću. | h | 25 | 0 | 0
5.5. | Izrada i montaža novog poklopca na cisterni Ø80 cm od lima #3mm sa pripadajućim šarnirima i lokotom, kap po uzoru na postojeći | kom | 1 | 0 | 0
5.6. | Podizanje horizontalnih i vertikalnih kamenih ploča na djelu filtera cisterne, sve radi čišćenja i odsrtanjivanja raslinja (smokve i hedere) ploče vratiti na postojeće mjesto. Horizontalne i vertikalne fuge obraditi kao postojeće. Ploče debljine 10 cm. Ukupno 30 komada, svaka ploča teška cca 150-180 kg | h | 85 | 0 | 0
5.7. | Izrada cementne guše između fugiranih kamenih zidova i kamenih ploča radi sprečavanja porodiranja vode u kamene ploče. Širina guše 20 cm. | m' | 13 | 0 | 0
| UKUPNO 5: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
| 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
| 2. RUŠILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
| 3. ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| 4. LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| 5. RADOVI SANACIJE CISTERNE |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO : |  |  |  | 0